Опросный лист на КТП/КТПНу/БКТП (2/4БКТП)

Заказчик:_____________________________________________________________________

Контактные данные:___________________________________________________________

| Характеристика подстанции | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| 1.Исполнение подстанции: | трансформаторная двухтрансформаторная четырехтрансформаторная |
| 2.Тип подстанции: | тупиковая проходная |
| 3. Исполнение ввода ВН | Исполнение вывода НН | воздух кабель | воздух кабель |
| 4.Мощность силового трансформатора (трансформаторов),кВА: | Нужное вписать: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 Другие*___________ (вписать) |
| 5.Тип силового трансформатора и схема подключения | ТМ, TTR ТМГ, ТЛС, ТСЛ Другие*____________(вписать) Схема подключения ____________(вписать) |
| 6. Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ 10 кВ |
| 7. Поставка трансформатора (трансформаторов) | ДА НЕТ |
| 8. РУВН | КСО 298 КСО 393 |
| 9. Тип коммутационного аппарата на стороне ВН, кол-во камер Наличие АВР на стороне ВН | РВО/ОПН РЛНД РВЗ ВНА RM-6 АВВ BB/TEL Ввод Тр-р Секц Лини Да нет |
| 10. РУНН | ЩО 70 ГРЩ |
| 11. Тип коммутационного аппарата на вводе НН,А | ВР РЕ ВА Электрон OEZ ABB LS |
| 12. Исполнение коммут.аппарата на вводе НН | Выдвижной Стационарный |
| 13. Наличие секционирования на стороне НН Наличие АВР | Да нет Да нет |
| 14. Тип отходящих линий на стороне НН | Автоматы Размыкатели Предохранители ВА/ LS/Hyundai/ OEZ АВВ/Apator РПС/ВР |
| 15. Ток коммут.аппаратов на фидерах/кол-во |  |
| 16. Щит учета (вписать) Коэффициент трансформации и номинал трансформаторов тока: | Тип счетчика_____________________ Кол.___________________ (шт) |
| 17. Корпус подстанции | Металл Сэндвич Бетон |
| 18. Цвет изделия типовой (*) или по каталогу | Типовой Другой____________________________________(вписать) |
| 19. Опции (ненужное зачеркнуть) | Наружное освещение |
|  | Охранная сигнализация |
|  | Пожарная сигнализация |
|  | Отопление |

*Типовой цвет БКТП по каталогу: стены конструкции – RAL 7047 (Tikkurila), железные конструкции – RAL 5005 (Tikkurila) (Россети)

При заполнении опросного листа необходимо обязательно приложить:

- Приложение N1: Опросный лист на РУВН;

- Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При возникновении вопросов по заполнению опросного листа рекомендуем обратиться к специалистам

ООО «Белгородский завод «Энерготехмонтаж»: (4722) 56-98-30; 56-98-31

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к опросному листу на БКТП (2/4БКТП)

| Характеристика | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Количество однотипных КСО | _______________шт. |
| Номинальное напряжение КСО, кВ | 6 10 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 |
| Вид оперативного тока вспомогательных цепей | Переменный Постоянный |
| Порядковый номер камеры в РУ | ___________ (вписать) |
| Назначение камеры (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |
| Номинальный ток камеры, А | 400 630 1000 |
| Разъединители |  |
| 8.1. Шинный разъединитель | РВФЗ РВЗ Другие______ (вписать) |
| 8.2. Линейный разъединитель | РВЗ Другие ______ (вписать) |
| Заземлитель | ЗР Другие ______ (вписать) |
| Выключатель | BB/TEL BHA BHBP _____________ (А) Другие______ (вписать) |
| Трансформатор тока | ТОЛ ТПК ТЛК ТПОЛ ТЛО Другие______ (вписать) |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛМ ТЗРЛ ТЗЛК Другие______ (вписать) |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ ЗНИОЛ ЗНОЛП 3хЗНИОЛ 3хЗНОЛ 3хЗНОЛП ОЛС ОЛСП ОЛМ НАМИ НТМИ ТЛС-25 ТЛС-40 Другие______ (вписать) |
| Ограничители перенапряжения | ДА , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать) НЕТ |
| Высоковольтные предохранители, А | Марка предохранителя_____________,А шт________ |
| Защита |  |
| 16.1 Микропроцессорная защита | Сириус Серия_________________ (вписать) Орион Серия_________________ (вписать) МТЗ Серия _________________ (вписать) УЗА Серия _________________ (вписать) МРЗС Серия ________________ (вписать) PREMKO Серия _________________ (вписать) РС-80 Серия _________________ (вписать) РС-83 Серия _________________ (вписать) Другие__________ Серия________(вписать) |
| 16.2. Релейно – механическая защита | МТЗ Рт-40 Рт-85 Другие______ | МТО РТ-40 Рт-85 Другие______ | Земля РН-53/160 Рт-40 Другие______ | Перегрузка РТ-40 Другие_______ |
| Наличие АВР | ДА НЕТ |
| Блок управления | ДА , если да, то Марка блока управления______________ (вписать) НЕТ |
| Блок питания | ДА , если да, то Марка блока питания______________ (вписать) НЕТ |
| Учет | Марка счетчика_____________ (Вписать) |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к опросному листу на БКТП (2/4БКТП)

| Характеристика | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер панели РУ | _______________(вписать) |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 к.В |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 |
| Материал и сечение сборных шин, мм | ___________ (вписать) |
| Назначение панели (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |
| Тип коммутирующего защитного аппарата, А | Автомат Рубильник _________,А (вписать) |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А | _________,А (вписать) |
| Ток плавкой вставки, А | ______ , А (вписать) |
| Трансформатор тока, тип, класс точности | _____________ (писать) |
| Амперметр-шкала, А (шт) | ______ шт (вписать) |
| Вольтметр-шкала, В (шт) | ______ шт (вписать) |
| Тип счетчика | ________ (вписать) |
| Щиток учета | Да нет |
| Тип отходящей линии (кабель/воздух) | ______ (вписать) |
| Количество панелей | ______ шт (вписать) |
| Торцевая панель (шт) | ______ шт (вписать) |
| Шинный мост | Длина_________ (м) ______ шт (вписать) |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Обязательное приложение к опросному листу схемы главных цепей |  |