Опросный лист на Пункт секционирования столбового типа

ТУ 3414-006-95641262-2007

| Характеристика ПСС | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| 1.Количество однотипных ПСС ,шт | ____________Вписать |
| 2.Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |
| 3. Питание | одностороннее двустороннее |
| 4. Номинальные токи (ожидаемый диапазон), А | _____________Вписать |
| 5. Диапазон токов максимальной токовой защиты (МТЗ), А | _____________Вписать |
| 6. Вид защиты | Релейная микропроцессорная |
| 7. Начальная уставка тока срабатывания МТЗ, А | _____________Вписать |
| 8. Защита замыкания на землю (333), А | _____________Вписать |
| 9. Кратность АПВ | однократный двукратный |
| 10. Циклы АПВ, сек | Однократный ___________ сек (вписать) Двукратный ___________ сек (вписать) |
| 11. Начальная уставка циклов АПВ, сек | Однократный ___________ сек (вписать) Двукратный ___________ сек (вписать) |
| 12. Тип опоры | _____________Вписать |
| 13. Длина соединительного кабеля, м | 2,5 Другое_____________(вписать) |
| 14. ОПН, количество на один ПСС | _____________Вписать |
| 15. Поставка в комплекте с Пунктом Коммерческого Учета *Требования к ПКУ заполнять отдельным опросным листом для ПКУ | ДА НЕТ |
| Дополнительные требования к изделию | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |