Опросный лист на Що-70

| Характеристика | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер панели РУ | _______________(вписать) |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 к.В |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 |
| Материал и сечение сборных шин, мм | ___________ (вписать) |
| Назначение панели (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |
| Тип коммутирующего защитного аппарата, А | Автомат Рубильник _________,А (вписать) |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А | _________,А (вписать) |
| Ток плавкой вставки, А | ______ , А (вписать) |
| Трансформатор тока, тип, класс точности | _____________ (писать) |
| Амперметр-шкала, А (шт) | ______ шт (вписать) |
| Вольтметр-шкала, В (шт) | ______ шт (вписать) |
| Тип счетчика | ________ (вписать) |
| Щиток учета | ДА НЕТ |
| Тип отходящей линии (кабель/воздух) | ______ (вписать) |
| Количество панелей | ______ шт (вписать) |
| Торцевая панель (шт) | ______ шт (вписать) |
| Шинный мост | Длина_________ (м) ______ шт (вписать) |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Обязательное приложение к опросному листу схемы главных цепей |  |